维护说明

1、装置IP：192.168.5.10；104通讯IP：192.168.5.10,端口：2404

2、装置液晶面板设置密码;222

3、维护软件登陆

（1）设置维护电脑IP地址

（2）双击打开维护软件

（3）双击打开维护软件

（4）选中工程项目，点击确认

（5）在登陆界面选中用户名：NWSYJC；输入密码：000000；选中通道类型：UDP；

IP地址：192.168.5.10；远程端口：9999；确认无误后，点击确认即可

（6）在导航栏可浏览菜单，单击即可进入选择菜单