## Sheet1
序号 | A(DI模块) | B(DO模块) | C(PT模块) | D(CT采集模块) | E(DO模块)
1 | DC24V- (遥信电源） | 保护分闸+ | 电压公共端 | IO+ | D05+
2 | DC24V+ (遥信电源） | 保护分闸- | U1C/（Ubc） | IO- | D05-
3 | 开关合位 | 保护合闸+ | U1B/（Ubc'） | IA+ | D04+
4 | 开关分位 | 保护合闸- | U1A/（Uab） | IA- | D04-
5 | 未储能 | 遥控合闸+ | B- | IB+ | D03+
6 | 远方位置 | 遥控合闸- | B+ | IB- | D03-
7 | 输入失电信号 | 遥控分闸+ | DC24V- (装置电源） | IC+ | D02+
8 | 电池欠压告警 | 遥控分闸- | DC24V+ (装置电源） | IC- | D02-
9 | 重合闸投入 | 告警灯+ |  |  | 电源灯+
10 | 自动化功能投入 | 告警灯- |  |  | 电源灯-